**山东省淄博第一中学**

**校园消防器材维保采购项目谈判文件**

（编号：zbyz20230222）

山东省淄博第一中学（简称：淄博一中）拟对校园消防器材采购项目进行谈判，欢迎有实力、符合资质要求且信誉良好的单位来校参与谈判，我们将本着“公开、公平、公正”的原则，严格按照规定程序组织谈判。

1. **项目概况**

（一）项目名称：消防器材采购

（二）项目内容及技术标准：按照《灭火器维修技术规范》及行业标准，分批维保学校各建筑内191具4公斤ABC型干灭火器和2具35公斤ABC型干灭火器，42具2公斤二氧化碳灭火器。并购置45具4公斤干粉灭火器，60具2公斤灭火器二氧化碳灭火器，20个灭火器放置箱，15条DN50×20消防水带（带接口）和37条DN65×25消防水带（带接口）。

（三）质保要求：保证质量。自维保日起2年内如有灭火器漏气、气压不足等非人为原因失效情况，应免费维修。

（四）计划工期要求:1月期间根据校方通知分批维保。

（五）付款方式：项目完成并经验收合格后付至合同总金额的100%。

（六）项目报价方式：

招标控制价：23000元。报价为一次性报价，以人民币报价。

（七）结算及付款方式：

本项目无预付款，中标方开具正规发票，学校全额支付。

**二、谈判须知**

（一）公司资质要求：具有《营业执照》并在人员、设备、资金等方面具有完成本项目的能力。

（二）报价书要求：

1、响应文件一式五份，正本一份，副本四份。当副本和正本不一致时，以正本为准，加盖单位公章和法人代表印章。

2、响应文件应包括如下内容：

（1）公司基本信息；

（2）资质证明材料等须加盖公章；

（3）报价单；

（4）服务承诺；

（5）可提供的其他文件、资料；

3、报价要求：本项目进行清单报价前须充分了解项目情况和学校的有关要求。

**三、谈判工作安排**

1、谈判时间： 2023年2月28日下午3：00

报名截止时间：2023年2 月28 日上午9：00

谈判地点：淄博一中博雅楼北一楼会议室

2、勘查答疑时间：2022年2月28日上午9：00之前

3、勘查答疑电话：0533—2272485 魏老师 0533-4260787 李老师

四、谈判原则

（一）公开、公平、公正的原则。

（二）综合评比的原则。结合报价方综合实力、服务质量、报价、响应谈判文件的能力、信誉等因素，由谈判小组集体商议确定维保单位。坚持性价比优先，不保证最低价中标，谈判结果不对报价方进行解释。谈判现场满足响应文件要求的公司不足2家时，可改为单一谈判采购。

五、报价单 （见附件一）

附件一

淄博一中消防器材采购项目报价单

报价单位： （盖章） 报价时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 名称 | 型号 | 数量（具） | 单价  （元/具） | 合计（元） |
| 1 | ABC干粉灭火器（维保） | 4公斤 | 193 | 30 |  |
| 2 | ABC干粉灭火器（维保） | 35公斤 | 2 | 170 |  |
| 3 | 二氧化碳灭火器（维保） | 2公斤 | 42 | 20 |  |
| 4 | ABC干粉灭火器（添置） | 4公斤 | 45 | 60 |  |
| 5 | 二氧化碳灭火器（添置） | 2公斤 | 60 | 95 |  |
| 6 | 灭火器放置箱 |  | 20 | 115 |  |
| 7 | 消防水带（带接口） | DN50×20 | 15 | 95 |  |
| 8 | 消防水带（带接口） | DN65×25 | 37 | 110 |  |
| **项目总报价（元）** | |  | | | |
| **相关要求和说明** | | 1、维保单位必须具有相应灭火火器维保资质。  2、报价中应包含搬运费等所有相关费用。  3、分批次维保。按照不超过计算单元配置灭火器总数量的1/4（每楼层每次只能保养1/4）。灭火器维保后必须放回原建筑。  4、保证维保质量。自维保日起2年内如有灭火器漏气、气压不足等非人为原因失效情况，维保单位应免费维修。  5、规范搬运，注意轻拿轻放。  6、具体维保时间按照校方通知要求。 | | | |

投标单位(公章)：

法人或委托代理人（签字）

2023年2月22日