山东省淄博第一中学“校园天眼”平台建设项目谈判文件

（编号：zbyz20231201）

山东省淄博第一中学（简称：淄博一中）拟对“校园天眼”平台建设项目进行谈判采购，欢迎有实力、符合资质要求且信誉良好的单位来校参与谈判，我们将本着“公开、公平、公正”的原则，严格按照规定程序组织谈判。

- 项目概况

（一）项目名称：山东省淄博第一中学“校园天眼”平台建设项目

（二）项目内容：详见附件。

本项目主要是校园天眼平台建设以及省市安全管理平台接入工作。

（三）有关要求：

施工过程中服从学校的相关要求,严格执行相关安全和质量管理规定,按要求施工,要高度重视安全文明施工，注意师生安全。

从学校实际出发，给学校提供更多的服务和便利条件。

（四）项目报价方式：全费用综合单价，综合单价包括但不限于设计费，施工费、人工费、材料费、机械费、规费、税金、利润以及完成该项目所需的全部费用。

招标控制价： 5.1万元。报价为一次性报价，以人民币报价。

（五）工期：

自签订合同之日起十日内完工。

（六）结算及付款方式：

本工程无预付款，工程完工验收合格，中标方开具正规发票，双方进行结算。质保期内任何质量问题免费保修。

（七）工程中出现变更签证结算方式：

（1）合同中已有适用工程项目综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；

（2）合同中有类似工程项目综合单价的，可以参照合同中类似项目综合单价组价原则在合理范围内确定；

（3）如合同中缺项的项目，由乙方（承包人）提出综合单价，通过甲方（发包人）与乙方共同考察市场，参照同类项目市场价格或市场行情协商综合确定结算价格，经甲方确认后执行。如遇特殊情况，甲乙双方协商定价，现场签证为准。

二、谈判须知

（一）公司资质要求：具有《营业执照》有效证件并具备本采购文件要求的设计、施工及服务能力。

（二）报价书要求：

1、响应文件一式五份，正本一份，副本四份。当副本和正本不一致时，以正本为准，加盖单位公章和法人代表印章。

2、响应文件应包括如下内容：

（1）公司基本信息；

（2）资质证明材料等须加盖公章；

（3）效果图、报价单以及类似业绩；

（4）质保服务承诺；

（5）可提供的其他文件、资料；

3、报价要求：本项目进行清单报价前须充分了解项目情况和学校的有关要求。

三、谈判工作安排

1、谈判时间： 2023年12月5日14：00

报名截止时间：2023年12月5日14：00

谈判地点：淄博一中博雅楼北一楼会议室

2、勘查答疑时间：2023年12月5日14：00之前

3、勘查答疑电话：0533—4260787   李老师

0533—2272485   魏老师

四、谈判原则

（一）公开、公平、公正的原则。

（二）综合评比的原则。结合报价方综合实力、服务质量、报价、响应谈判文件的能力、信誉等因素，由谈判小组集体商议确定施工单位。坚持性价比优先，不保证最低价中标，谈判结果不对报价方进行解释。谈判现场满足响应文件要求的公司不足2家时，可改为单一谈判采购。

五、报价表。

山东省淄博第一中学校园天眼平台建设报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台设备 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 数据线路及服务 |  |  | 条 |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： 小写¥ 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位(公章)：

法人或委托代理人（签字）

联系电话：

时  间：

附件：详细技术参数

| 名称 | 参考指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 可信校园安全综合治理平台 | 一、硬件要求 - 处理器：核数 ≥ 12核（24线程），主频 ≥ 1.7GHz； - 内存： ≥ 64GB； - 存储： ≥ 1TB； - 网口： ≥ 4个千兆网口； - 具备硬件可信根； - 一体化2U机箱。 二、性能要求 - 视频接入路数最高支持≥500路，转发≥32路实时视频流； - 视频准入路数最高支持≥500路； - 视频调阅并发路数 ≥ 32路。 三、功能要求 - 校园安全综合治理 - ▲支持从山东省学校安全管理系统获取学校本级隐患数据、安全事件、消防检查、应急演练、学校自查等数据; - 支持学校隐患自查分析展示，支持隐患自查数据查看，包括隐患清单和整改进度等信息; - 支持安全管理重点数据、视频接入数量、可信节点信息、智能分析告警统计等通过数据看板展示; - 支持智能分析事件自动转为学校安全隐患，并提交至山东省学校安全管理系统。 - 可信云服务 - ▲支持基于国密算法进行可信度量； - 支持系统运行环境可信设备的可信状态实时采集、监控、展示和统计； - 支持通过可信根的密码算法生产不可被篡改的可信报告； - ▲支持通过可信认证证书接入上级可信节点； - 支持可信策略管理，可执行上级下发的可信策略，支持对下级可信节点的可视化管理； - 支持云环境下软件部署，支持主流云架构，支持对虚拟资源进行自动识别并进行可信度量； - 支持可信控制，可对不可信节点按照可信策略进行安全处理； - 支持虚拟机的创建、编辑、删除、开机、暂停、关机、断电、重启等远程运维管理操作 - 支持可视化镜像下载、创建、删除、健康检查和处置策略等容器部署和管理； - 支持可视化配置系统防火墙； - 支持系统健康诊断并生成诊断报告，便于系统故障分析与排查； - 支持虚拟机的隔离保护，任一虚拟机发生故障都不会影响同一个物理主机上其它虚拟机； - 支持虚拟机资源管理，虚拟机具有自己的资源（CPU、内存、存储、网卡等）； - 支持通过浏览器界面对各个虚拟机进行管理，包括资源消耗情况，系统服务运行状况、网络情况等； - 支持主机网卡进行主备和负载均衡等多种工作模式，实现网卡带宽提升和冗余，以保证主机网络的高可靠性，支持创建网桥； - 支持创建虚拟网络，虚拟机网络支持NAT网络和隔离网络，NAT网络支持DHCP。支持桥接网络； - 兼容主流国产操作系统，包括中标麒麟、欧拉、UOS、银河麒麟、龙蜥等。 - 图文信息交换 - 建立安全信息交换通道，在遵循统一数据规范的基础上，对图像、文本等结构化、非结构化、半结构化格式数据进行授权后予以分发； - ▲支持将学校安全管理数据通过安全信息交换通道上传到上级平台，进而提交至山东省学校安全管理系统； - ▲通过安全信息交换通道将数据进行下发更新； - 支持对数据进行二次开发及功能定制。 - 视频接入转发 - 支持对平台硬件资源占用情况进行实时监控； - 支持对平台基本数据包括通道数，推流数，拉流数进行统计； - 支持同时查看多个摄像头监控，最多支持单个页面9分屏同时播放； - 支持通过本平台查看和下载NVR设备上的监控录像； - 作为国标上级平台，支持多个GB28181国标平台注册到本平台，可以注册到多个上级平台与多级级联; - 视频支持H.264与H.265编码格式； - 支持向上级国标平台批量上传目录结构； - 支持通过GB28181协议同步下级平台的资产信息并按组织机构进行资产管理; - 支持通过GB28181协议控制主流摄像头转向。 - 视频安全防护 - 主动对接入设备进行探测，根据终端设备的IP地址(网段)、MAC地址、终端（设备）类型等生成全网唯一的设备电子指纹。依据设备的电子指纹，纳入资产库，最终形成设备资产列表； - 内置设备类型特征库，支持对IPC、NVR、PC、网络设备、服务器等常见设备进行自动识别准入； - 支持识别包括大华、海康威视、宇视、科达、天地伟业、汉邦等主流视频终端。支持识别绑定具体的视频终端的品牌； - 支持对终端设备伪冒、异常协议、异常网络行为等进行安全检测和管理，支持设置告警参数并进行检测告警，支持对告警设备一键阻断入网，记录告警日志和处置日志； - 支持分布式部署，统一平台管理；网内可部署多台准入服务器，由统一的业务服务器进行管理； - 支持旁路镜像准入技术，支持设备识别、自动过滤阻断功能，能够自动判定设备的合法性； - 支持TCP-RESET、交换机联动等多种阻断方式； - 支持对主流厂商的可网管设备自动绘制生成全网网络拓扑图，直观展现用户网络设备的连接关系及全网运行动态； - 支持监测和展示全网设备信息，设备属性至少包含设备类型、设备名称、IP地址、MAC地址、厂商、操作系统等字段； - 支持主动扫描发现终端的安全漏洞，并有针对视频终端的漏洞库，能够扫描出大华，海康威视等主流品牌的安全漏洞； - 支持告警级别自定义，支持平台弹窗等告警方式； - 支持漏洞扫描功能，能够全网设备进行漏洞扫描，直观展示扫描结果，支持导出扫描报告和扫描详情列表； - 支持对常见应用服务协议进行弱口令扫描，能够发现网络中设备存在弱口令的风险；弱口令字典支持自定义，支持协议端口自定义； - 支持通过在电脑上安装插件的方式对电脑的视频播放添加水印； - 支持文字、点阵、二维码等形式防泄密水印，支持调整文字的方向、位置、坐标、颜色和透明度； - 支持在水印中添加文字、时间、用户名、IP地址、MAC地址等内容； - 文字水印可以随着监控窗口一起移动，监控窗口关闭和最小化水印就消失； - 支持屏蔽主流截屏、录屏软件，防止视频通过截屏、录屏的方式外泄； - 支持对需要外发的视频文件进行控制，限制外发视频的打开次数，密码，有效期，播放电脑的设备标识号等。对于外发视频文件可按需打显性或者点阵水印； - ▲支持对需要外发的视频文件进行审批控制。支持自动审批、单人审批、多人审批等多种审批流程。支持对同品牌的监控大屏水印加载设备进行管理。 - 其他要求 1)与山东省学校安全管理系统对接，可通过山东省学校安全管理系统访问本级校园天眼平台； 2)所有系统基于国产化操作系统部署且稳定运行。 | 1套 |